DEPARTEMENT DE L’HERAULT

COMMUNE DE CEILHES ET ROCOZELS

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DEPOSEE PAR L’EURL AMOURES BOUISSAC ENERGIE POUR L’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN
 DIT « D’Amourès Bouissac » à CEILHES-ET-ROCOZELS.

-=-=-=-=-=-

Enquête publique du jeudi 17 avril 2014 au lundi 19 mai 2014

Arrêté préfectoral n° 2014-I-365 du 6 mars 2014
        de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon

PREMIERE PARTIE : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

SECONDE PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ANNEXES

PIECES JOINTES

Par Monsieur Jean-Pierre DEBUIRE,
Commissaire enquêteur

 S O M M A I R E

 PREMIERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET
1.1 : OBJET DE L’ENQUETE

1.2 : LE CONTEXTE ENERGETIQUE
1.2.1 – Le contexte général
1.2.2 – Situation énergétique de la France
1.2.3 – La politique énergétique de la France

1.3 : LE CONTEXTE LOCAL
1.3.1 – Genèse du projet
1.3.2 – Localisation du projet
1.3.3 – Ceilhes-et-Rocozels
1.3.4 – Le demandeur
1.3.5 - Caractéristiques techniques du projet

1.4 : LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET

1.5 : COMPOSITION DU DOSSIER

CHAPITRE II: ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 – PREPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUETE

2.1.1 -- Désignation du commissaire enquêteur
2.1.2 – Prise en compte du dossier et visite sur site
2.1.3 – Dates et lieux des permanences
2.1.4 -- Publicité et information du public

2.2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.2.1 – les conditions matérielles de l’enquête
2.2.2 – Clôture de l’enquête
2.2.3 – Procès-verbal de synthèse des observations

CHAPITRE III: ANALYSE DES DIVERSES OBSERVATIONS

3.1 – ANALYSE QUANTITATIVE DES OBSERVATIONS

3.2 – ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.2.1 – Observations de l'Autorité Environnementale
3.2.2 – Analyse qualitative des observations du public
3.2.3 – Le p.v. de synthèse des observations et le mémoire en réponse
3.2.4 -- mes observations

SECONDE PARTIE – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ANNEXES

PIECES JOINTES

PREMIERE PARTIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET

1.1 - OBJET DE L’ENQUETE

La présente enquête est relative à la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement déposée par la société EURL AMOURES BOUISSAC pour un parc éolien dit d’Amourès Bouissac sur la commune de Ceilhes-et-Rocozel.
A la demande de la DDTM, le dossier du projet présenté au public analyse simultanément les projets de trois parcs éoliens : parc Plo d’Amourès, parc Faujol, parc Saint Jean. Les deux premiers projets de parcs ont été élaborés par la société VALECO, le parc Saint Jean a été initié par la société VALOREM.
Bien que le dossier mis à la connaissance du public décrit les trois parcs, je précise que la présente enquête ne concerne que le projet des six éoliennes du parc Saint Jean initié par la société VALOREM.
Pour ce projet VALOREM a créé une société filiale «EURL intitulée AMOURES BOUISSAC» maître d’œuvre de l’opération.

1.2 - LE CONTEXTE ENERGETIQUE

1.2.1 – Le contexte général

A la suite de la signature en 1997 du protocole de Kyoto dont l’objectif visait à la réduction des gaz à effet de serre, l’Union Européenne et la France se sont engagées à développer les énergies renouvelables (EnR).
Le Groupe Intercontinental d’Experts sur le Climat (G.I.E.C.) a recommandé une division par 2 des émissions mondiales moyennes de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.

1.2.2 – Situation énergétique de la France

La France ne possède pratiquement plus de source d’énergies fossiles depuis la fin de l’extraction du charbon dans les années 1970. La production de gaz naturel ne représente que 2 % de la production d’énergie primaire. De plus, ces ressources ne sont pas renouvelables.
Seules sont renouvelables les ressources solaires thermiques, le vent, la force des marées et des cours d’eau, la biomasse et déchets, et la chaleur du sol et du sous- sol.
Les grands sites hydro-électriques sont quasiment tous équipés. Les énergies renouvelables telles que celles créées par les usines marémotrices, la géothermie, le photovoltaïque sont soit restées encore à l’état expérimental, soit peu développées.

Cependant, la part des EnR dans la consommation énergétique ne cesse d’augmenter, passant de 9.7 % en 2005 à 13.1 % en 2011. Parmi les EnR, l’éolien jouit d’une situation semble-t-il favorable. En effet, la France dispose du deuxième gisement éolien d’Europe. L’éolien terrestre a vu en 2013 sa production augmenter de 6%. Fin 2013 le parc éolien français avait atteint en 8163 MW.

La situation et la configuration géographique de la France lui offre l’avantage de posséder un régime de vents très favorable pour l’implantation de champs éoliens.

1.2.3 – La politique énergétique de la France

Le «Grenelle» de l’environnement a fixé pour objectif d’atteindre 19 000 MW grâce à l’énergie éolienne terrestre et 6000 MW en mer d’ici 2020.

L’éolien dispose aujourd’hui d’une technologie de plus en plus performante assurant une production d’électricité significative. La puissance unitaire des éoliennes augmente régulièrement, passant de 0.6 MW pour les plus anciennes à 2.3 MW pour celles qui concernent le présent projet. Le niveau sonore de ces dernières éoliennes semble s’améliorer. Cependant les nuisances auditives suscitent encore de nombreuses critiques.

En Languedoc-Roussillon, le schéma éolien prévoit l’objectif ambitieux de raccorder 2500 MW en 2020.

Notre enquête se situe donc dans le cadre d’une politique générale choisie par la République Française qui a fixé ses objectifs dans la perspective du développement durable, de réduction des gaz à effet de serre, et de son indépendance énergétique. Dans cet esprit, la région Languedoc-Roussillon est une zone particulièrement favorable puisque disposant d’un fort potentiel éolien.

Pour cette enquête, il faut donc garder à l’esprit ce contexte général, tout en considérant les caractéristiques locales inhérentes au présent projet.

1.3 - LE CONTEXTE LOCAL

1.3.1 – Genèse du projet

Les premières démarches et premiers contacts effectués par la société VALOREM auprès de la commune de Ceilhes-et-Rocozels ont leur origine en 2001. Par ces premiers contacts, VALOREM exprimait sa volonté d’implanter un parc éolien sur le territoire de la commune.

Après quelques études préliminaires, ce n’est qu’en 2005 que le projet VALOREM présenté simultanément avec le projet de deux parcs de la société VALECO prend plus de consistance : consultation des communes environnantes, consultation des services de l’Etat, installation de mat de mesure, diagnostic environnemental, expertise terrain, définition de variantes d’implantation, révision simplifiée du POS et PLU liés aux projets éoliens, obtention des avis favorables du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, de la DDASS, de Météo France, du SDIS, de l’Autorité Environnementale, du Conseil Général de l’Hérault, de l’Armée de l’Air ..., enquête publique relative à l’instruction du permis de construire.

Le permis de construire des 6 éoliennes du parc d’Amourès a été accordée en février 2012 par le Préfet de la Région Midi Pyrénées. Le projet du parc Faujol réparti pour 5 éoliennes en Aveyron et 2 éoliennes en Hérault a fait l’objet d’un refus de permis de construire pour les 5 éoliennes de l’Aveyron, et la demande d’autorisation d’exploiter des 2 autres éoliennes de ce parc Faujol n’a pas été déclarée recevable.

L’instruction du permis de construire pour les éoliennes du parc Saint-Jean a été interrompue.
Pendant cette période 2005-2013, plusieurs modifications juridiques et administratives sont venues impacter les projets éoliens. Je citerai notamment le décret 2011-984 du 23 août 2011 qui a renforcé les exigences vis-à-vis de tels projets en classant les aérogénérateurs dont la hauteur du mât est supérieure à 50m dans la nomenclature 2980 des ICPE obligeant les demandeurs d’obtenir une autorisation au titre de ces ICPE.

Au contraire, la loi 2013-312 du 15 avril 2013 apporte des simplifications administratives en supprimant la notion de ZDE, ainsi que l’obligation des 5 mats minimum pour un parc éolien.

1.3.2 – Localisation du projet

Le projet présenté à l’enquête publique consiste à construire et exploiter six aérogénérateurs d’une hauteur d’environ 100 m en bout de pale. Leur implantation projetée se situe au nord de l’Hérault, en limite du département de l’Aveyron, plus précisément dans la partie nord-est de la commune de Ceilhes-et-Rocozel sur le plateau de Bouissac, plateau au relief tabulaire sans végétation de hautes tiges, à une altitude d’environ 750m.

Le site d’implantation est inclus dans le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut Languedoc.

Les six nouvelles éoliennes trouveront leur place sur des terrains appartenant à 3 propriétaires privés.
Les habitations les plus proches sont des fermes ou habitations dispersées situées à plus de 0,5 km des éoliennes.

Les communes les plus proches du site d’étude et situées à moins de 6km sont Ceilhes-et-Rocozels, Avènes, Joncels, Roqueredonde (Hérault), Fondamente, Tauriac-de- Camarès, Montagnols, Cornus, Le Clapier et Manargues-et-Latour (Aveyron).

1.3.3 – Ceilhes-et-Rocozels

Ceilhes-et-Rocozel, commune sur laquelle est envisagé le parc éolien, est située à l’extrême nord-ouest du département de l’Hérault en limite de la commune de Fondamente, commune du département de l’Aveyron.

Construit sur la rive droite de l’Orb, le village s’insère en fond de vallée entre les monts de l’Espinousse et ceux de l’Escondorgue.

La population de Ceilhes-et-Rocozel qui avoisinait les 1000 habitants au 19 ème siècle n’a cessé de décroître pour n’en compter que 256 en 1999. Le dernier recensement (2011) indique une légère remontée du nombre de ses habitants : 307.

L’activité économique repose principalement sur les activités agricoles : sylviculture, élevage d’ovins pour la production de lait servant à la fabrication du roquefort.

La proximité de la commune d’Avène offre également aux habitants de Ceilhes-et-Rocozels des possibilités de travail dans le cadre du tourisme thermal que développe la commune.

Le tourisme connaît aussi un certain essor, le village offrant des structures d’hébergement sous la forme de gîtes et de camping.

1.3.4– Le demandeur

L’EURL AMOURES-BOUISSAC ENERGIE est une société qui a été créée spécialement pour ce projet. Elle est détenue à 100 % par le groupe VALOREM qui s’est spécialisé dans le développement, la construction puis l’exploitation de parcs de production d’énergies renouvelables.

VALOREM se présente comme l’un des plus importants développeurs indépendant de projets éoliens ayant déjà contribué à l’obtention de plus de 600 MW de permis de construire, ce qui représente environ 300 éoliennes.

Son siège social est à l’adresse suivante : 230 cours Victor Hugo – 33130 - BEGLES.

Le représentant local, responsable du projet auprès duquel le public peut obtenir des informations est M. Julien FOREST, chargé d’affaires VALOREM – Tél : 04 68 10 39 48.

1.3.5 - Caractéristiques techniques du projet

Le parc éolien d’Amourès-Bouissac, également dénommé parc Saint-Jean, est constitué de :

- 6 éoliennes de type ENERCON E 70 (ou similaire),
- 1 piste de desserte,
- 6 fondations,
- 6 plates-formes de montage.
- 1 réseau électrique enterré,
- 1 poste de livraison au réseau ERDF
- 1 réseau (fibre optique) de télécommunication pour l’exploitation et la surveillance.

Chaque éolienne est composée d’un rotor à trois pales, une nacelle soutenant le rotor, un mât, un transformateur intégré au mât, un socle de fondation.

La hauteur maximale de l’ensemble en bout de pale est de 100 mètres.

Le socle est une fondation en béton de 3 mètres d’épaisseur et 20 mètres de diamètre, les dimensions pouvant varier en fonction des caractéristiques porteuses du sous-sol.

Ce socle est couvert en partie de terre végétale ne laissant apparaître qu’une petite partie bétonnée.

Le raccordement électrique entre chaque éolienne et le poste de livraison se réalise avec un câble de 20 KV enfoui dans une tranchée de 1 à 1,20 m de profondeur et de 40 à 50 cm de largeur.

Les pistes d’accès projetées empruntent de manière préférentielle les chemins d’exploitation. Le raccordement du poste de livraison au réseau général est à la charge d’ERDF selon un tracé qui n’a pas encore été décidé.

D’une manière générale, les parcs éoliens sont prévus pour une période de 20 ans (reconductible), à l’issue de laquelle, si le parc devait être démantelé, le pétitionnaire s’engagerait à remettre le terrain dans l’état initial.

Conformément à l’article R553-1 du Code de l’Environnement, en prévision d’une éventuelle défaillance l’exploitant il doit constituer une garantie financière, garantie permettant la remise à l’état initial des lieux.

1.4 - LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET

L’implantation d’un champ d’éoliennes dans le paysage suscite toujours des réactions, c’est la raison pour laquelle depuis la loi du 13 juillet 2005, le Code de l’environnement prévoit de faire précéder la demande du permis de construire des projets d’éoliennes d’une enquête publique.

De plus, le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 a renforcé les exigences vis-à-vis de tel projet en classant les aérogénérateurs dont le mat est supérieur à 50 mètres dans la nomenclature 2980 des ICPE, obligeant les demandeurs de tel projet d’obtenir une autorisation, ce qui est le cas dans ce projet.

La présente enquête s’intègre donc dans la procédure d’autorisation au titre des ICPE. Elle est préalable à la décision du Préfet de l’Hérault.

Le support juridique de cette enquête est précisé dans l’arrêté préfectoral
n° 2014-1-365 du 6 mars 2014 qui l'a prescrit.

Il y a lieu de considérer principalement :

le Code de l’Environnement et notamment les articles R 512-14 à
        R 512-25 du titre 1er du livret relatif à la prévention des pollutions, des risques	et des nuisances,

la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment la rubrique n° 2980,

l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) – Inspection des Installations classées du 11 février 2013,

l'avis de l'Autorité Environnementale du 14 janvier 2014,

la décision n° E13000328/34 du 5 décembre 2013 de la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier désignant Monsieur Jean-Pierre DEBUIRE en qualité de Commissaire Enquêteur.

1.5 - COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier présenté par le demandeur pour être mis à la connaissance du public a été préalablement déclaré recevable le 14/11/2013 par la DREAL Languedoc-Roussillon.
Ce dossier comprend six pièces dont une lettre de demande (23 feuillets A4), un résumé non technique (10 feuillets A3) et quatre tomes intitulés respectivement :

- tome 1 : cartographie (14 feuillets A3 + 2 plans au 1/25000),
- tome 2 : étude d’impact (255 feuillets A3),
- tome 3 : étude des dangers (34 feuilletsA3),
- tome 4 : notice hygiène et sécurité (9 feuillets A3).

A ce dossier présenté au public a été ajouté l’arrêté préfectoral qui prescrit cette enquête ainsi que l’avis de l’Autorité Environnementale du 14/01/2014.

Par ailleurs, j’ai demandé qu’un glossaire explicatif des abréviations utilisées soit joint au dossier ce qui a été réalisé.

Un exemplaire du dossier a été déposé pour consultation par le public en mairie de Ceilhes-et-Rocozels ainsi que dans les mairies des communes situées dans un rayon de 6 km par rapport au site d’implantation du projet :Avène, Joncels, Roqueredonde, Fondamente, Tauriac-de-Camarès, Montagnols, Cornus, Le Clapier et Marnhagues-et-Latour.

CHAPITRE II: ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 – PREPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUETE

2.1.1 - Désignation du commissaire enquêteur

Monsieur Eric SOUTEYRAND, premier conseiller au Tribunal Administratif de Montpellier m’a désigné en tant que Commissaire enquêteur par décision n° E13000328/34 du 04 décembre 2014.

2.1.2 – Prise en compte du dossier et visite sur site

Dès réception de ma désignation par le Tribunal Administratif, je me suis rendu à la Préfecture de Montpellier pour prendre en compte le dossier d’enquête et les consignes particulières qui s’y attachent.

Le 9 décembre 2012, j’ai adressé au Tribunal Administratif ma déclaration sur l’honneur précisant que je n’avais aucun lien d’intérêt dans cette opération.

Comme l’avis de l’Autorité Environnementale n’était pas encore établi, je n’ai pas pu décider à ce moment des dates de l’enquête.

Le vendredi 13 décembre 2013, en mairie de Ceilhes-et-Rocozels, j’ai rencontré Monsieur Julien FOREST, responsable VALOREM pour le projet Amourès Bouissac. Ce dernier a pu me renseigner de manière plus précise sur la consistance et les conditions de réalisation du projet.
Le même jour, nous nous sommes rendus sur le site d’implantation projeté des éoliennes.
2.1.3 – Dates et lieux des permanences

L’avis de l’Autorité Environnementale a été émis le 14 janvier 2014. Il m’était alors possible de démarrer le mois d’enquête autour du 15 février 2014. Mais le pétitionnaire a demandé que l’enquête ne commence qu’après les élections municipales. J’ai alors demandé conseil auprès des services de la Préfecture, lesquels m’ont répondu que l’on pouvait donner une suite favorable à cette demande.

Finalement, l’enquête a été fixée après les élections municipales, du jeudi 17 avril au lundi 19 mai 2014.

Cinq permanences se sont tenues exclusivement en mairie de Ceilhes-et-Rocozels :
- le jeudi 17 avril 2014, de 9 h à 13 h
- le vendredi 25 avril 2014, de 9 h à 13 h,
- le samedi 3 mai 2014, de 9 h à 13 h
- le mardi 13 mai 2014, de 14 h à 17 h
- le lundi 19 mai 2014, de 13 h à 17 h (clôture de l’enquête).

2.1.4 - Publicité et information du public

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique et au moins quinze jours avant, un avis d’ouverture d’enquête a été affiché aux emplacements prévus dans les différentes mairies citées au paragraphe 1.5.

Un panneau de l’avis d’ouverture d’enquête aux dimensions et polices de caractères réglementaires, sur fond jaune a été mis en place par le pétitionnaire au Col Notre Dame au début du chemin qui conduit sur le site ainsi qu’à proximité du site au lieu-dit La Baraque.

Je me suis rendu sur le terrain pour vérifier la présence effective de l’ensemble des avis ainsi affichés.

Par ailleurs, le demandeur a fait intervenir deux cabinets d’huissiers de justice qui ont établi les procès verbaux de constatation de l’ensemble de ces affichages.
Cabinet Séguret : les 1er avril,17 avril et 19 mai.
Cabinet Simonini : les 2 avril, 17 avril et 19 mai.

La publicité officielle a été réalisée dans les journaux locaux du département de l’Hérault :
l’ Hérault du jour et le Midi Libre des mardi 1er avril et 22 avril 2014 soit effectivement 15 jours avant le début de l’enquête et dans la première semaine de l’enquête. Aucune publication n’a été réalisée dans les journaux locaux du département de l’Aveyron.

2.2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.2.1 – les conditions matérielles de l’enquête

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2014-I-365, le public a pu consulter le dossier présenté par la Société Amourès Bouissac Energie dans les différentes mairies concernées.

Les conditions de réception du public lors de mes permanences n’ont pas été totalement satisfaisantes. En effet, la mairie de Ceilhes ne dispose pas d’une grande salle où l’intimité pour la consultation au dossier n’est pas assurée. Des personnes viennent à la mairie pour tout autre sujet, traversent cette salle, ce qui est perturbant pour les personnes venant examiner le dossier. De plus, il n’existe pas de salle d’attente, ce qui oblige à recevoir plusieurs personnes simultanément.

L’enquête s’est déroulée sereinement, sans animosité excessive de la part des opposants au projet.

Le registre d’enquête a été mis en place dans la seule mairie de Ceilhes-et-Rocozels. Le public a pu m’adresser du courrier par l’intermédiaire de cette mairie.

Un seul registre a suffit pour recueillir les diverses observations du public. J’ai rassemblé dans une grande enveloppe en papier kraft tous les courriers et documents divers qui m’ont été remis, après les avoir paraphés , et j’ai joint cette enveloppe au registre d’enquête.

2.2.2 – Clôture de l’enquête

Le lundi 19 mai 2014, à 17 heures, j’ai mentionné sur le registre la clôture de l’enquête.

2.2.3 – Procès-verbal de synthèse des observations.

Le jeudi 22 mai 2014, j’ai pris rendez-vous avec le représentant du Maître d’ouvrage, Monsieur Julien FOREST, afin de lui remettre en main propre mon procès-verbal de synthèse des observations.
Un mémoire en réponse m’a été adressé dans les délais prescrits.

CHAPITRE III: ANALYSE DES DIVERSES OBSERVATIONS

3.1 – ANALYSE QUANTITATIVE DES OBSERVATIONS

Au cours de l'enquête, il ne m'a pas été possible de comptabiliser les visiteurs venus dans les dix communes concernées. Seules ont été comptabilisées les observations écrites soit sur le registre d'enquête, soit parvenues par courrier.
Ainsi, le registre d'enquête compte (hors mes observations) 7 observations écrites auxquelles j'ai joint dans une enveloppe en papier kraft 13 lettres et notes diverses qui m'ont été remises lors de mes permanences.

De l'ensemble des observations sur registre ou jointes au registre, je n'ai compté qu'un seul avis favorable au projet émanant de M. Jacques CAMBON, ancien maire de Ceilhes-et-Rocozels.

Toutes les autres observations sont défavorables au projet.

Par ailleurs, seules quatre communes sur les dix concernées ont procédé à une délibération de leur conseil municipal afin d’exprimer leur avis sur ce projet.

Tenant compte du fait que les communes qui n'ont pas délibéré ont généré un avis tacite favorable, la répartition des avis des communes s'établit comme suit :

- favorable : Ceilhes-et-Rocozels, Cornues , Joncels
- avis tacite favorable :Roqueredonde, Marnhagues-et-Latour, Fondamente, Tauriac-de- Camarès, Montagnols,Avène.
- défavorable : Le Clapier.

L'enquête s'étant déroulée les jours suivant les élections municipales, explique peut-être le fait que plusieurs communes n'ont pas délibéré sur le projet.

3.2 – ANALYSE DES OBSERVATIONS

Dans le présent chapitre, nous distinguerons les observations de l'Autorité Environnementale (AE) de celles du public et de mes propres observations.

3.2.1 – Observations de l'Autorité Environnementale

Dans son avis, l’AE rappelle l’historique du projet qui, à l'origine, était globale et concernait trois lignes d'éoliennes réparties en trois parcs sous deux maîtrises d'ouvrage :

- parc Plo d' Amourès et parc Faujol (Maîtrise d'ouvrage FERME PLO D' AMOURES)
- parc Saint-Jean (maîtrise d'ouvrage AMOURES-BOUISSAC ENERGIE ).

Le permis de construire du parc Plo d'Amourès (6 éoliennes), situé dans l'Aveyron, a été accordé.
Le permis de construire de cinq des sept éoliennes du Parc Faujol a été refusé. La demande d'autorisation au titre ICPE pour les deux éoliennes (n° 7 et 8) de ce parc n'a pas été déclarée recevable.

Compte-tenu de cette situation, l’Autorité Environnementale regrette que l'étude d'impact n'ait pas été suffisamment mise à jour pour tenir compte de la disparition des cinq éoliennes du parc Faujol.

Aussi, le refus de permis de construire de cinq éoliennes du Parc Faujol soulève plusieurs observations :

- «les impacts sur le milieu naturel méritent d'être réévalués»
- «les conditions de raccordement au réseau électrique des éoliennes 7 et 8, isolées en bout de piste, ...devraient être réévaluées».

L’AE souligne que les alignements restant «génèrent une vision désordonnée, un effet de superposition et une lecture confuse du paysage depuis certains points de vue».
L’AE aurait souhaité que le choix de l'orientation des éoliennes soit justifié comme étant de moindre impact paysager.
L’AE indique que le maintien des éoliennes 7 et 8 mériterait donc d'être justifié au titre des enjeux sur la biodiversité «puisque localisée dans un habitat communautaire».

Constatant que le présent projet du parc Saint-Jean prévoit trois hypothèses de raccordement électrique sans en préciser les tracés, l’AE regrette qu'aucune cartographie de ces trois tracés ne figure dans l'étude d'impact et que les effets cumulés des travaux de raccordement électrique avec le projet éolien n'aient pas pu être appréciés conformément à l'article R 122-5-II du Code de l'Environnement.
L’AE considérant la présence d’autres parcs existants ou pas encore construits (14 dans un rayon de 20 km), pense qu’une «analyse particulière aurait du être portée pour évaluer les effets de ces parcs sur les domaines vitaux de grands rapaces (vautour moire, vautour fauve, aigle royal)».

Le site du projet étant situé à proximité de zones Natura 2000 du plateau et de la corniche du Guilhauumard, aurait du conduire le demandeur à présenter une analyse plus complète des échanges et déplacements de chauves-souris, et des oiseaux à grand territoire.

L’AE conclut que l’étude est basée sur des données trop anciennes sur les grands rapaces et les chauves-souris et qu’il aurait fallu mener une analyse au regard des effets cumulés avec les autres parcs.

3.2.2– Analyse qualitative des observations du public

Seul M.Jacques CAMBON, maire de Ceilhes-et-Rocozels jusqu’aux dernières élections municipales, a émis un avis favorable, estimant que «le projet satisfait les objectifs des «Grenelle» et est respectueux des habitants et de l’environnement».

Les observations qui ont été inscrites sur le registre ou jointes à celui-ci reprennent sur le registre pour la plupart celles de l'AE.

Toutes les autres observations sont défavorables. Je les ai classé ci-dessous par thème.

L’éolien industriel et ses accès sont destructeurs des paysages.

Cette observation a été citée clairement par sept personnes et transparaît en filigrane par ailleurs.

Je cite :
 Mme Garcia Prévot : «je rêve d’une électricité communale, ….. , je suis pour une énergie produite, pensée, dépensée sur place».
- Mme Dominique (Stigni ? : «le projet, comme les autres projets éoliens sur l’Escandorgue ou sur l’Aveyron est destructeur de l’environnement».
- Mme  Maguy Elie : «nous sommes dans une région de grande qualité paysagère. L’installation d’éolienne détruit cette qualité,..., surtout par la modification des paysages dus aux abords, accès,….».

Beaucoup d’observations sont relatives au photomontage qui est considéré comme minimisant les effets visuels, allant jusqu’à considérer qu’ils sont «de mauvaise foi», les vues n’étant pas prises volontairement aux meilleurs endroits. Certains ont d’ailleurs ajouté à leur propos des schémas et coupes tendant à prouver les nuisances visuelles. Le village de Le Clapier serait particulièrement impacté à ce sujet.
Il est également reproché un manque d’étude de covisibilité avec d’autres parcs, le site étant situé dans la zone tampon «Causses et Cévennes» Patrimoine Mondial de l’UNESCO et le plateau de Guilhaumard «site exceptionnel dans une zone de grande qualité paysagère» (NATURA 200).

Un raccordement au réseau électrique non déterminé

Le projet prévoyant trois hypothèses de raccordement électrique au réseau d’électricité suscite de nombreuses réactions. Reprenant l’avis de l’AE, il est reproché que les trois hypothèses n’ont pas été suffisamment étudiées, qu’aucune cartographie du tracé de raccordement ne figure dans le dossier d’étude d’impact. Selon l’AE le parc éolien et son raccordement souterrain est considéré comme un programme au sens de l’article L 122-1 II du Code de l’Environnement. L’étude d’impact aurait du cumuler les effets des travaux du parc et ceux du raccordement.

Il apparaît par ailleurs que l’hypothèse de raccordement privilégiée sur un poste à Saint-Eulalie de Cernon (à construire) ne serait pas d’actualité puisque n’étant pas inscrit au S3R Midi-Pyrénées.

Ces observations ont été notées par : M. et Mme CITTON.

Pour ma part, je considère comme fondées ces observations. Il ne m’apparaît pas normal que les études relatives au raccordement au réseau électrique soient désolidarisées des études du parc, d’une part pour les effets cumulés sur la biodiversité, sur les aspects hydrogéologiques, mais aussi sur les aspects financiers. Un raccordement sur 20 kms en pays de moyenne montagne, ce n’est pas gratuit, par ailleurs cela peut occasionner une gêne non négligeable pour la circulation sur ces routes particulièrement étroites. Le public doit en être informé.

Une étude d’impact incomplète et insuffisamment mise à jour

Il me faut rappeler ici qu’en août 2012 avait été déjà déposé le dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE auprès de la Préfecture de l’Hérault et que celle-ci avait déclaré le dossier incomplet en demandant que des précisions soient apportées. Le présent dossier, après quelques mises à jour, a été déposé définitivement en octobre 2013.

Malgré les compléments d’information apportés au dossier, plusieurs personnes, ainsi que l’AE, ont exprimé le fait que le dossier est insuffisamment mis à jour sur plusieurs aspects.

M. CITTON :
«Cette étude d’impact reprend l’étude d’impact initiale dans sa configuration avec les 19 éoliennes. Elle n’a pas été modifiée pour tenir compte des cinq éoliennes qui ont fait l’objet d’un refus de permis de construire».

M. LIORZOU :
«Pourquoi remettre le projet entier du parc Plo d’Amourès et du parc Faujol en plus?»

M. Tim KING :
«Je suis surpris de constater que l’étude sur l’avifaune et les chiroptère a été réalisé il y a huit ans».

Plus loin, dans son courrier, M. Tim KING rappelait les recommandations EUROBATS et précise qu’une  étude «sérieuse comprend 37 visites sur 39 semaines dont neuf nuits entières». Il considère que l’étude BIOTOPE du dossier semble un peu légère avec ses «huit nuits d’inspection».

M. Tim KING précise que la chauve-souris minioptérus schreibersii, observée dans les alentours du parc Saint-Jean est protégée et qu’il y a des obligations juridiques internationales pour sa protection :
- convention de Bonn (Eurobats)
- convention de Berne
- directive du Conseil des Communautés européennes (92/43) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. (annexes II et IV).

Concernant les grands rapaces, plusieurs personnes ont mis en cause l’étude comme étant insuffisante et l’association Bécot, représentée par M. Christian ITTY conteste la méthodologie mise en place par les promoteurs :

- nombre de journées sur le terrain insuffisant
- période de suivi irrégulière et de toute manière trop courte
- conclusions affichées inexactes
- technologie d’étude obsolète (pas d’utilisation du GPS)

Pour l’association Bécot, «la multiplication des projets éoliens sur le sud de l’Aveyron et le nord de l’Hérault, et l’absence de leurs effets cumulés sur les grands rapaces est particulièrement préoccupant» et «pourrait remettre en cause la viabilité de certaines espèces», dont l’espace vital est en régression.

Ces constatations sur l’avifaune, l’aigle royal, le vautour fauve, le vautour moire et le grand duc d’Europe sont également celles de l’association Patrimoines du Guilhaumard.

Cette association reprend l’avis de l’AE.

La présence de deux couples d’aigles royaux à proximité de la zone d’étude et de la reproduction avérée en 2003 et 2004 et d’au moins un couple d’aigle royal sur la commune de Fondamente constitue un «enjeu majeur».

Plus loin : «il aurait été utile que les études complémentaires réalisées en 2011 et 2012 intègrent les données bibliographiques plus récentes disponibles sur les rapaces».

Le cas de l’aigle royal suscite une grande inquiétude pour plusieurs personnes ou association. Il m’apparaît que le nombre d’aigles royaux et leur exact domaine vital est plus important que ne l’indique l’étude d’impact.

L’association Bécot considère discutable le terme «l’intérêt public majeur» pour l’éolien et rappelle que «l’intérêt public majeur» est de «maintenir la biodiversité et les écosystèmes qui y participent». Elle rappelle les engagements de la France et sa stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2012,...., en mettant pleinement en œuvre les directives «oiseaux» et « habitats».

Observations diverses du public

Mme Anne-Marie BOURGESSE et M. Jean-Paul ROMAN ont également évoqué les effets néfastes que pourrait être la conséquence d’implantation des parcs éoliens sur le tourisme dans cette région qui a déjà perdu plusieurs activités économiques. Ils insistent sur le contexte environnemental particulier de la commune de Ceilhes-et-Rocozels, «commune fortement marquée par l’histoire».

Concernant l’impact sur le trafic aérien, M. Bernard LIORZOU met en cause la DGAC, celle-ci ayant mentionné dans sa lettre du 30 Septembre 2013 que la distance du parc éolien envisagé par rapport au radar Montpellier/Les Plans en mode S était inférieure à la distance minimale, soit 16 kms, préconisée pour les installations classées ICPE par l’arrêté 26/08/2011.

Selon M. Bernard LIORZOU, cette distance n’est pas respectée. M. Bernard LIORZOU conclut que la DGAC, émettant néanmoins un avis favorable au projet, a certainement subit de fortes pressions.

Il constate aussi que l’armée de l’air n’a été consultée que le 18/11/2009 et qu’il serait opportun de lui redemander un avis complémentaire.
Par ailleurs, il souligne une incohérence «flagrante» dans les résultats acoustiques. «Les résultats ne sont plus les mêmes entre les deux projets», le logiciel de calcul des émergences n’étant plus les mêmes, ce logiciel ne serait adapté qu’en terrain plat et non à la topographie du site».

3.2.3– Le Procès-verbal de synthèse des observations et le mémoire en réponse

Aux vues des diverses observations du public, de celles de l’AE et des questions que j’ai adressées au demandeur dans le P.V. de synthèse, celui-ci répondu dans un mémoire qu’il m’a remis par mail le 12/06/2014.

Dans ce mémoire, le demandeur :

- regrette que son projet bien que déposé initialement en septembre 2009 n’a pas pu bénéficier, comme le projet Plo d’Amourès, de la règle d’antériorité qui l’aurait dispensé de la procédure de demande d’autorisation.
- indique que le S3REnR Languedoc-Roussillon n’est pas définitivement acté et que sa société est en attente propositions techniques et financières de la part de RTE.
- concernant l’étude BIOTOPE, il conclut que cette étude menée en 2006 permet de caractériser la fréquentation des chauves-souris au droit du projet éolien, à toutes les périodes d’activité et répond aux recommandations actuelles pour la réalisation des études chiroptérologiques.
- affirme que le site d’implantation étant localisé en zone humide n’est à ce titre pas favorable aux amphibiens.
- écrit qu’aux vues du contexte local, il n’y a pas de contradiction entre la protection de l’aigle royal et l’implantation d’éoliennes sur le site d’Amourès.
- s’appuyant sur plusieurs exemples de parcs existant, il précise que l’installation de parcs éoliens n’influe pas sur la fréquentation touristique.
- rappelle que le projet d’Amourès est en dehors du zonage correspondant au site UNESCO des Causses et Cévennes et que les sites NATURA 2000 proches du projet sont bien inventoriés dans l’étude d’impact.
- explique que le changement de méthodologie pour l’étude acoustique a confirmé les premiers résultats, que la distance aux habitations riveraines est pour le projet d’Amourès de 1330m, donc largement supérieure aux 500m exigés par la règlementation, et qu’au final les niveaux sonores à puissance maximale restent inférieurs à 40dB(A) à l’extérieur de l’habitation la plus proche, soit l’équivalent de l’énergie sonore perceptible à l’intérieur d’une habitation.

3.2.4- mes observations

Sur la forme, le dossier présenté au public m’a paru clair, bien illustré. Il comprend bien l’ensemble des éléments prévus à l’article R 512-8 du Code de l’Environnement.

Pour une meilleure compréhension de son contenu, j’y ai fait rajouter un glossaire des sigles employés.

J’ai constaté que l’AE considère les demandes de précisions de son premier avis de comme étant globalement prises en compte.

A la lecture de cet avis de l’AE, je note cependant que de nombreux points n’ont pas été abordés, ce qui a été également relevé par le public :

- Justification de l’orientation des lignes d’éoliennes,
- Relevés hivernaux pour la recherche des grands rapaces potentiellement sur le secteur,
- Enregistrements automatiques couplés à des écoutes en altitude sur les secteurs à forts enjeux (chiroptères),
- Cartographie des hypothèses de raccordement électrique,
- Pas de précisions sur les impacts attendus de ces trois hypothèses de raccordement électrique,
- Pas d’inventaire spécifique pour les reptiles et les insectes
- Aucune information complémentaire n’est apportée malgré la présence avérée d’espèces protégées de papillons,
- Les photomontages ont été critiqués et par le public, et par l’AE.

J’observe que le SDIS prescrit un débroussaillement sur un rayon de 100 m autour des éoliennes et du poste de livraison et de 15 m autour des pistes d’accès. L’impact sur ces mesures de prévention n’a pas été évalué dans l’étude.

Tenant compte de toutes les observations défavorables citées ci-dessus par l’Autorité Environnementale et le public et du mémoire en réponse du demandeur, j’estime que ce projet aurait effectivement mérité une mise à jour et des études beaucoup plus approfondies.

J’observe aussi que sur les dix communes concernées, seule la commune de LE CLAPIER a délibéré en émettant un avis défavorable, quatre communes ont émis un avis favorable par délibération, et les cinq autres communes un avis tacite favorable puisque n’ ayant pas délibéré sur le sujet.

SECONDE PARTIE

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

La présente enquête concernait la demande d’autorisation au titre des ICPE déposée par la société AMOURES BOUISSAC ENERGIE (filiale de la Société VALOREM) pour l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes dit «D’Amourès Bouissac», dénommé également parc Saint Jean et localisé sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels.

J’ai été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par Monsieur Eric SOUTEYRAND, premier conseiller au Tribunal Administratif de Montpellier par décision n° E 13000328/34 du 4 décembre 2014.

L’organisation de cette enquête et son déroulement ont été définis par l’arrêté préfectoral n° 2013-1- 736 du 16 avril 2013 de Monsieur le Préfet.

L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux d’informations municipaux des communes concernées . De plus, deux panneaux d’information conformes à la récente législation ont été déposés respectivement au col Notre Dame au départ du chemin qui mène au site d’implantation, et sur le site lui-même.

La publicité de cette enquête a été réalisée dans les journaux locaux du département de l’Hérault (Midi Libre et Hérault du jour). Aucune publicité n’a été réalisée dans le département de l’Aveyron.

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’enquête a eu lieu du jeudi 17 avril 2014, à 9 heures au lundi 19 mai 2014 à 17 heures, soit pendant 33 jours consécutifs.

J’ai tenu cinq permanences en mairie de Ceilhes-et-Rocozels les :
- jeudi 17 avril 2014, de 9 h à 13 h
- vendredi 25 avril 2014, de 9 h à 13 h,
- samedi 3 mai 2014, de 9 h à 13 h,
- mardi 13 mai 2014, de 14 h à 17 h,
- lundi 19 mai 2014, de 13 h à 17 h.

Le dossier de présentation du projet a été mis en place pour consultation du public en mairie de Ceilhes-et-Rocozels et dans les communes suivantes situées à moins de 6 kms de la commune de Ceilhes-et-Rocozels : Le Clapier, Avène, Joncels, Roqueredonde (Hérault), Fondamente, Tauriac-de-Camarès, Montagnols, Cornus et Marmhagues-et-Latour.

Un registre d’enquête a également été déposé en mairie de Ceilhes-et-Rocozels donnant la possibilité aux personnes intéressées d’y écrire leurs observations.

Ce dossier déclaré recevable par la DREAL le 14 novembre 2013 est complet. Il m’a paru, dans sa forme, volumineux mais très clair, bien documenté et illustré par une cartographie abondante.

Le sommaire permet de trouver les informations nécessaires à la compréhension de tout un chacun. Le résumé non technique est lisible et compréhensible.

Les étapes de la procédure ont également été respectées.

La non publication de l’avis d’ouverture d’enquête dans les journaux locaux de l’	Aveyron est un fait regrettable. Néanmoins, j’ai constaté que des personnes de ce département se sont déplacées pour consulter le dossier et formuler leur critique.

J’ai constaté que la plupart des consultants du dossier étaient des personnes très au fait du projet, de la réglementation qui s’y attache et de ses enjeux environnementaux.

Le jeudi 22 mai 2014, j’ai remis en main propre le procès-verbal des observations du public à Monsieur Julien Forest. Le mémoire en réponse m’a été adressé en retour dans des délais prescrits.

Particularité de ce projet

Le projet du parc Saint Jean soumis à la présente enquête se situe dans un contexte particulier. Initialement, les services de l’Etat ont demandé aux deux sociétés VALECO et VALOREM de s’associer en vue de créer un parc éolien de 19 éoliennes selon trois alignements :

- parc d’Amourès pour 6 éoliennes (n° 1 à 6), situées dans l’Aveyron
- parc Faujol pour 7 éoliennes dont 2 dans l’Hérault (n° 7 et 8) et 5 dans l’Aveyron.
Ces deux parcs sont sous maîtrise d’ouvrage Plo d’Amourès, filiale de VALECO.
parc Saint-Jean, sous maîtrise d’ouvrage Amourès Bouissac Energie filiale de VALOREM, pour 6 éoliennes (n° 14 à 19), toutes dans l’Hérault.

A ce jour, la situation est la suivante :

- les 6 éoliennes du parc d’Amourès ont fait l’objet d’un permis de construire qui a été accepté en février 2012, ce parc a pu bénéficier de l’antériorité par rapport à la procédure ICPE.
- les 5 éoliennes du Parc Faujol situées dans l’Aveyron ont fait l’objet d’un refus de permis de construire de la part du Préfet de la région Midi-Pyrénées
- les 2 éoliennes (n° 7 et 8) du Parc Faujol situées dans l’Hérault ainsi que les 6 éoliennes du Parc Saint-Jean ont vu leur procédure de permis de construire interrompue.
- la demande d’exploiter des éoliennes 7 et 8 du parc Faujol a été déclarée irrecevable.
- seule la demande d’exploiter les 6 éoliennes du parc Saint-Jean a été déclarée recevable, ce qui a permis l’ouverture de la présente enquête.

Dans un premier avis datant de novembre 2010, l’Autorité Environnementale avait demandé que plusieurs modifications et compléments d’information soient apportés au dossier d’étude d’impact, ce qui a été en partie réalisée. Cependant, il ressort du dernier avis de l’Autorité Environnementale qu’il reste encore de nombreux points à éclaircir.

Je vais ci-dessous lister les points positifs, puis les points négatifs qui vont argumenter mon avis.

Les points positifs :

- Le projet de construction du parc éolien satisfait à l’objectif national de développement des énergies renouvelables.

- Le dossier présenté à la connaissance du public est complet, bien que volumineux est clair, parfaitement lisible, bien illustré et compréhensible même dans ses détails les plus techniques. Il a pu être consulté dans toutes les mairies impactées par le projet.

- Les trois conseils municipaux des communes suivantes ont émis un avis favorable à ce projet : Ceilhes-et-Rocozels, Joncel et Cornus.

- Six conseils municipaux des communes suivantes n’ont pas délibéré ; leur avis est un avis tacite favorable : Roqueredonde, Marnhagues et Latour, Fondamente, Tauriac de Camarès.
Seule la commune de Le Clapier s’est déclarée défavorable au projet après délibération de son conseil municipal.

- La concertation préalable nécessaire pour l’élaboration du projet, bien que déclarée insuffisante par une personne, m’a paru au contraire animée de nombreuses réunions. Depuis 2001, un travail d’échange avec les élus, les administrations et les habitants lors de réunions publiques témoigne d’une concertation continue.

- Les 6 éoliennes sont situées à 1330m de la plus proche habitation et donc ne devront pas provoquées de nuisances sonores aux habitants.

Les points négatifs :

- Hormis Monsieur CAMBON, ancien Maire de Ceilhes-et-Rocozels avant les dernières élections municipales, toutes les personnes venues consulter le dossier et venues exprimer des observations sur le registre, sont opposées au projet.
Parmi les opposants au projet, j’ai compté quatre associations :

. le collectif 34,
. l’association du patrimoine du Guilhaumard
. l’association Forum des Monts d’Orb
. l’association Bécot (Baguage et études pour la conservation des oiseaux)

- L’étude d’impact basée sur l’hypothèse de trois lignes d’éoliennes, alors que l’on sait que cinq éoliennes ont fait l’objet d’un refus de P.C., ajoute à la confusion et créée une interrogation quant à la consistance future de l’ensemble des parcs riverains. Quel est le devenir des deux éoliennes du parc Faujol ?

- Le choix de l’implantation des éoliennes ne paraît pas suffisamment justifié, surtout après le refus des 5 éoliennes du parc Faujol.

- Il apparaît sur plusieurs points que la mise à jour du dossier aurait pu être beaucoup plus approfondie.

- L’Autorité Environnementale a qualifié dans son avis comme « fort » les enjeux relatifs aux domaines vitaux de l’avifaune et des chauves-souris.
Or, les études et inventaires d’observation datent de 2003, 2006 et 2007. Les prospections n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour et d’une méthodologie d’écoute adaptée (écoute en altitude sur les secteurs à fort enjeux).

Plusieurs espèces protégées ont suscité des observations et inquiétudes du public. Le cas de l’Aigle Royal a été plusieurs fois évoqué. Cette espèce est particulièrement protégée au niveau national et international. Plusieurs couples sont, semble-t-il, présents à proximité du site.
Une analyse plus complète aurait du être portée pour évaluer les effets de l’ensemble des parcs éoliens de la région (actuels et à venir) sur les domaines vitaux des grands rapaces (Aigle Royal, vautour moine, grand duc, etc...). J’ai noté cependant que dans son mémoire en réponse , le demandeur estime qu’ «il n’y a pas de contradiction entre la protection de l’aigle royal et l’implantation d’éoliennes».

- L’Autorité Environnementale ainsi que plusieurs personnes et associations, dont un journaliste, Monsieur Tim KING, se présentant comme spécialisé dans l’image de la France rurale à l’étranger , ont manifesté leur inquiétude sur le cas des chauves-souris.
L’étude sur les chiroptères a été réalisée il y a huit ans et déjà l’étude d’impact avait repéré 17 espèces dont 5 d’intérêt patrimonial.
S’appuyant sur les recommandations EUROBATS, Monsieur Tim KING estime qu’une étude sérieuse comprend 37 visites sur 39 semaines et 9 nuits entières. Les «8 nuits d’inspections» sans précision de durée lui «semblent un peu légères».

- De nombreuses critiques ont été exprimées quant aux effets visuels des parcs sur le paysage, les photomontages ont été considérés comme minimisant l’impact visuel.

- L’étude d’impact prévoit trois hypothèses de raccordement au réseau électrique. Même si le choix du tracé est du ressort de ERDF, il me parait anormal que les trois hypothèses n’aient pas été étudiées de façon approfondie. Une cartographie du tracé de ces trois hypothèses me semble constituer un minimum.

Par ailleurs, il semble déjà qu’une de ces trois hypothèses pourtant considérée comme privilégiée nécessitant la création d’un poste de transformation à Saint-Eulalie de Cernon, ne soit plus d’actualité.
La création de ce poste de transformation ne figure pas au S3RenR Midi Pyrénées. Le demandeur fait part de ses difficultés pour fournir des renseignements sur le choix d’une solution de raccordement tant que le S3Renr Languedoc-Roussillon ne sera pas acté.
L’Autorité Environnementale précise que l’ensemble du parc éolien, le raccordement souterrain et poste de transformation forme un programme de travaux au sens de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement et qu’il faut en juger les effets cumulés sur l’environnement.
Ce point me paraît primordial.

- Je constate également que les effets sur la biodiversité du débroussaillage recommandé par le SDIS sur un rayon de 100 mètres autour des éoliennes et de chaque côté des accès n’ont pas été suffisamment étudiés.

- J’ai noté aussi une observation (de M. LIORZOU) qui met en cause la DGAC, laquelle accepterait que la distance des éoliennes par rapport au radar de Montpellier/les plans soit inférieur à la distance préconisée pour les installations classées ICPE par arrêté du 26 août 2011.

- M. LIORZOU s’étonne également que le ministère de la Défense n’ait pas été interrogé plus récemment.

De tout ce qui précède, considérant :

- que la consistance des parcs autour du parc Saint-Jean n’est pas actuellement défini (avenir des deux éoliennes du parc Faujol ?)
- que l’étude doit faire l’objet d’une mise à jour pour tenir compte de la suppression des 5 éoliennes
- que le public venu consulter le dossier s’est majoritairement manifesté de façon défavorable au projet en avançant des arguments précis.
- que l’avis de l’Autorité Environnementale a souligné de nombreuses déficiences dans les études d’impact, les enjeux naturalistes et impacts pouvant être sous-estimés.
- que l’étude d’impact n’a pas été suffisamment mise à jour concernant la biodiversité, les effets cumulés avec les autres parcs,
- que le choix d’implantation final et le choix des orientations des lignes éoliennes n’ont pas été assez justifiés,
- que le raccordement électrique restant sur trois hypothèses au réseau n’a pas fait l’objet d’étude plus précise, sans cartographie des tracés, et sans étude sur les effets cumulés de ces travaux avec les travaux des parcs éoliens (article L.122.1 du CE).
- que les objectifs de développement des énergies renouvelables et les objectifs de préservation de la biodiversité sont particulièrement opposés dans ce contexte local d’une grande qualité paysagère, très sensible du point de vue environnemental.
- que ce projet, bien qu’inclus en zone ZNIEFF de type II, est situé dans un secteur qui jouxte le site des causses du Larzac classé patrimoine mondial,
- que l’avis d’ouverture d’enquête n’a pas fait l’objet d’une publication dans les journaux de l’Aveyron,
- que pour le reste, la procédure d’enquête a été respectée,
- que l’implantation d’un parc éolien satisfait aux objectifs de développement des énergies renouvelables,

J’émets UN AVIS FAVORABLE avec les RESERVES suivantes :

     Conduite d’une nouvelle enquête publique disposant d’un nouveau dossier de projet incluant :

- La connaissance d’une solution définitive de raccordement au réseau électrique, ce qui implique l’officialisation du S3Renr Languedoc-Roussillon,
- Un dossier mis à jour avec des données plus précises (notamment sur l’avifaune et les chiroptères) issues de méthodologies récentes adaptées aux études concernant l’ensemble de la biodiversité,
- La connaissance précise de l’ensemble définitif des parcs situés à proximité du parc Saint-Jean
- une justification de l’implantation et de l’orientation de l’alignement des éoliennes,
- Les résultats des effets cumulés de l’ensemble des parcs riverains et des travaux qu’ils engendrent sur l’environnement.

ANNEXES

-=-=-=-=-

- PV de synthèse des observations
- Mémoire en réponse
- Liste des personnes et associations ayant émis des observations
- Arrêté préfectoral n° 2014-I-365 du 6 mars 2014-06-15
- Avis d’enquête public
- Décision du Tribunal Administratif Montpellier du 18 décembre 2013
- Synthèse de concertation

-=-=-=-=-

PIECES JOINTES

-=-=-=-=-=-=-

- Dossier du projet présenté au public avec l’avis de l’AE
- Registre d’enquête avec l’enveloppe contenant les courriers et notes du public
- Certificats d’affichage des communes suivantes : Ceilhes-et- Rocozels, Le Clapier, Marnhagues-et-Latour, Joncels, Cornus, Roqueredonde
- Extraits du registre des délibérations des conseils municipaux des communes suivantes : Ceilhes-et-Rocozels, Le Clapier, Joncels,Cornus
- Extraits des publications de l’avis d’ouverture d’enquête
      dans le MIDI LIBRE et dans L’HERAULT DU JOUR

-=-=-=-=-